## Sheet1
folder | time | Grating position | exposure time [ms] | frames | Grating ln/mm | Detector current [A] | Gain | Type | Dark file
01/Untitled_1 | 12_37 | 750 | 0.01 | 50 | 150 | 2.02e-05 | 3-Sensitivity |  | 03/Untitled_1
01/Untitled_2 | 12_37 | 750 | 0.01 | 50 | 150 | 2.02e-05 | 3-Sensitivity |  | 03/Untitled_2
01/Untitled_3 | 12_39 | 750 | 0.1 | 50 | 150 | 2.02e-05 | 3-Sensitivity |  | 03/Untitled_3
01/Untitled_4 | 12_40 | 750 | 0.1 | 50 | 150 | 2.02e-05 | 3-Sensitivity |  | 03/Untitled_4
01/Untitled_5 | 12_40 | 750 | 1 | 50 | 150 | 2.02e-05 | 3-Sensitivity |  | 03/Untitled_5
01/Untitled_6 | 12_42 | 750 | 1 | 50 | 150 | 2.02e-05 | 3-Sensitivity |  | 03/Untitled_6
01/Untitled_7 | 12_45 | 750 | 10 | 50 | 150 | 2.02e-05 | 3-Sensitivity |  | 03/Untitled_7
01/Untitled_8 | 12_46 | 750 | 10 | 50 | 150 | 2.02e-05 | 3-Sensitivity |  | 03/Untitled_8
01/Untitled_9 | 12_47 | 750 | 0.01 | 50 | 150 | 2.02e-05 | 1- Full well |  | 03/Untitled_9
01/Untitled_10 | 12_48 | 750 | 0.01 | 50 | 150 | 2.02e-05 | 1- Full well |  | 03/Untitled_10
01/Untitled_11 | 12_49 | 750 | 0.1 | 50 | 150 | 2.02e-05 | 1- Full well |  | 03/Untitled_11
01/Untitled_12 | 12_49 | 750 | 0.1 | 50 | 150 | 2.02e-05 | 1- Full well |  | 03/Untitled_12
01/Untitled_13 | 12_50 | 750 | 1 | 50 | 150 | 2.02e-05 | 1- Full well |  | 03/Untitled_13
01/Untitled_14 | 12_51 | 750 | 1 | 50 | 150 | 2.02e-05 | 1- Full well |  | 03/Untitled_14
01/Untitled_15 | 12_51 | 750 | 10 | 50 | 150 | 2.02e-05 | 1- Full well |  | 03/Untitled_15
01/Untitled_16 | 12_52 | 750 | 10 | 50 | 150 | 2.02e-05 | 1- Full well |  | 03/Untitled_16
02/Untitled_1 | 12_59 | 780 | 5 | 50 | 150 | 2.02e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_39
02/Untitled_2 | 13_00 | 780 | 5 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_39
02/Untitled_3 | 13_01 | 780 | 10 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_40
02/Untitled_4 | 13_02 | 780 | 10 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_40
02/Untitled_5 | 13_02 | 780 | 20 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_41
02/Untitled_6 | 13_05 | 780 | 20 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_41
02/Untitled_7 | 13_06 | 780 | 50 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_42
02/Untitled_8 | 13_08 | 780 | 50 | 50 | 150 | 2.022e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_42
02/Untitled_9 | 13_09 | 780 | 100 | 50 | 150 | 2.022e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_43
02/Untitled_10 | 13_09 | 780 | 100 | 50 | 150 | 2.022e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_43
02/Untitled_11 | 13_10 | 780 | 200 | 50 | 150 | 2.022e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_44
02/Untitled_12 | 13_11 | 780 | 200 | 50 | 150 | 2.022e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_44
02/Untitled_13 | 13_11 | 780 | 500 | 50 | 150 | 2.022e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_45
02/Untitled_14 | 13_12 | 780 | 500 | 50 | 150 | 2.022e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_45
02/Untitled_15 | 13_15 | 780 | 1000 | 50 | 150 | 2.022e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_46
02/Untitled_16 | 13_16 | 780 | 1000 | 50 | 150 | 2.022e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_46
02/Untitled_17 | 13_16 | 780 | 2000 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_47
02/Untitled_18 | 13_19 | 780 | 2000 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_47
02/Untitled_19 | 13_22 | 780 | 5000 | 50 | 150 | 2.022e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_48
02/Untitled_20 | 13_26 | 780 | 5000 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_48
02/Untitled_21 | 13_33 | 1155 | 5 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_49
02/Untitled_22 | 13_34 | 1155 | 5 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_49
02/Untitled_23 | 13_34 | 1155 | 10 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_50
02/Untitled_24 | 13_34 | 1155 | 10 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_50
02/Untitled_25 | 13_35 | 1155 | 20 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_51
02/Untitled_26 | 13_36 | 1155 | 20 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_51
02/Untitled_27 | 13_37 | 1155 | 50 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_52
02/Untitled_28 | 13_38 | 1155 | 50 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_52
02/Untitled_29 | 13_40 | 1155 | 100 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_53
02/Untitled_30 | 13_41 | 1155 | 100 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_53
02/Untitled_31 | 13_42 | 1155 | 200 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_54
02/Untitled_32 | 13_42 | 1155 | 200 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_54
02/Untitled_33 | 13_44 | 1155 | 500 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_55
02/Untitled_34 | 13_44 | 1155 | 500 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_55
02/Untitled_35 | 13_45 | 1155 | 1000 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_56
02/Untitled_36 | 13_46 | 1155 | 1000 | 50 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_56
02/Untitled_37 | 13_48 | 1155 | 2000 | 10 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_57
02/Untitled_38 | 13_49 | 1155 | 5000 | 10 | 150 | 2.021e-05 | 16bit |  | 02/Untitled_58
02/Untitled_39 | 13_53 | 1155 | 5 | 50 | 150 |  | 16bit | Dark
02/Untitled_40 | 13_55 | 1155 | 10 | 50 | 150 |  | 16bit | Dark
02/Untitled_41 | 13_55 | 1155 | 20 | 50 | 150 |  | 16bit | Dark
02/Untitled_42 | 13_57 | 1155 | 50 | 50 | 150 |  | 16bit | Dark
02/Untitled_43 | 15_57 | 1155 | 100 | 50 | 150 |  | 16bit | Dark
02/Untitled_44 | 13_59 | 1155 | 200 | 50 | 150 |  | 16bit | Dark
02/Untitled_45 | 14_00 | 1155 | 500 | 50 | 150 |  | 16bit | Dark
02/Untitled_46 | 14_01 | 1155 | 1000 | 50 | 150 |  | 16bit | Dark
02/Untitled_47 | 14_03 | 1155 | 2000 | 50 | 150 |  | 16bit | Dark
02/Untitled_48 | 14_05 | 1155 | 5000 | 50 | 150 |  | 16bit | Dark
02/Untitled_49 | 14_08 | 780 | 5 | 50 | 150 |  | 16bit | Dark
02/Untitled_50 | 14_09 | 780 | 10 | 50 | 150 |  | 16bit | Dark
02/Untitled_51 | 14_10 | 780 | 20 | 50 | 150 |  | 16bit | Dark
02/Untitled_52 | 14_11 | 780 | 50 | 50 | 150 |  | 16bit | Dark
02/Untitled_53 | 14_11 | 780 | 100 | 50 | 150 |  | 16bit | Dark
02/Untitled_54 | 14_12 | 780 | 200 | 50 | 150 |  | 16bit | Dark
02/Untitled_55 | 14_12 | 780 | 500 | 50 | 150 |  | 16bit | Dark
02/Untitled_56 | 14_13 | 780 | 1000 | 50 | 150 |  | 16bit | Dark
02/Untitled_57 | 14_15 | 780 | 2000 | 50 | 150 |  | 16bit | Dark
02/Untitled_58 | 14_17 | 780 | 5000 | 50 | 150 |  | 16bit | Dark
03/Untitled_1 | 14_25 | 750 | 0.01 | 50 | 150 |  | 3-Sensitivity | Dark
03/Untitled_2 | 14_25 | 750 | 0.01 | 50 | 150 |  | 3-Sensitivity | Dark
03/Untitled_3 | 14_26 | 750 | 0.1 | 50 | 150 |  | 3-Sensitivity | Dark
03/Untitled_4 | 14_27 | 750 | 0.1 | 50 | 150 |  | 3-Sensitivity | Dark
03/Untitled_5 | 14_28 | 750 | 1 | 50 | 150 |  | 3-Sensitivity | Dark
03/Untitled_6 | 14_29 | 750 | 1 | 50 | 150 |  | 3-Sensitivity | Dark
03/Untitled_7 | 14_29 | 750 | 10 | 50 | 150 |  | 3-Sensitivity | Dark
03/Untitled_8 | 14_30 | 750 | 10 | 50 | 150 |  | 3-Sensitivity | Dark
03/Untitled_9 | 14_31 | 750 | 0.01 | 50 | 150 |  | 1- Full well | Dark
03/Untitled_10 | 14_32 | 750 | 0.01 | 50 | 150 |  | 1- Full well | Dark
03/Untitled_11 | 14_33 | 750 | 0.1 | 50 | 150 |  | 1- Full well | Dark
03/Untitled_12 | 14_33 | 750 | 0.1 | 50 | 150 |  | 1- Full well | Dark
03/Untitled_13 | 14_34 | 750 | 1 | 50 | 150 |  | 1- Full well | Dark
03/Untitled_14 | 14_35 | 750 | 1 | 50 | 150 |  | 1- Full well | Dark
03/Untitled_15 | 14_35 | 750 | 10 | 50 | 150 |  | 1- Full well | Dark
03/Untitled_16 | 14_36 | 750 | 10 | 50 | 150 |  | 1- Full well | Dark