## Sheet1
folder | time | Grating position | exposure time [ms] | frames | Grating ln/mm | Detector current [A] | Gain | Type | Window | Longpass | Anti overexposure | Dark file
01/Untitled_1 | 16:20 | 750 | 0.01 | 100 | 150 | 2.002e-05 | 3-Sensitivity |  | 1 | 1 | 1 | 01/Untitled_51
01/Untitled_2 | 16:20 | 750 | 0.1 | 100 | 150 | 2.002e-05 | 3-Sensitivity |  | 1 | 1 | 1 | 01/Untitled_52
01/Untitled_3 | 16:21 | 750 | 1 | 100 | 150 | 2.002e-05 | 3-Sensitivity |  | 1 | 1 | 1 | 01/Untitled_53
01/Untitled_4 | 16:21 | 750 | 10 | 100 | 150 | 2.002e-05 | 3-Sensitivity |  | 1 | 1 | 1 | 01/Untitled_54
01/Untitled_5 | 16:22 | 750 | 100 | 100 | 150 | 2.002e-05 | 3-Sensitivity |  | 1 | 1 | 1 | 01/Untitled_55
01/Untitled_6 | 16:22 | 750 | 0.01 | 100 | 150 | 2.002e-05 | 1- Full well |  | 1 | 1 | 1 | 01/Untitled_56
01/Untitled_7 | 16:22 | 750 | 0.1 | 100 | 150 | 2.002e-05 | 1- Full well |  | 1 | 1 | 1 | 01/Untitled_57
01/Untitled_8 | 16:26 | 750 | 1 | 100 | 150 | 2.002e-05 | 1- Full well |  | 1 | 1 | 1 | 01/Untitled_58
01/Untitled_9 | 16:27 | 750 | 10 | 100 | 150 | 2.002e-05 | 1- Full well |  | 1 | 1 | 1 | 01/Untitled_59
01/Untitled_10 | 16:27 | 750 | 100 | 100 | 150 | 2.002e-05 | 1- Full well |  | 1 | 1 | 1 | 01/Untitled_60
01/Untitled_11 | 16:31 | 750 | 0.01 | 100 | 150 | 1.986e-05 | 3-Sensitivity |  | 0 | 1 | 1 | 01/Untitled_51
01/Untitled_12 | 16:31 | 750 | 0.1 | 100 | 150 | 1.986e-05 | 3-Sensitivity |  | 0 | 1 | 1 | 01/Untitled_52
01/Untitled_13 | 16:31 | 750 | 1 | 100 | 150 | 1.986e-05 | 3-Sensitivity |  | 0 | 1 | 1 | 01/Untitled_53
01/Untitled_14 | 16:32 | 750 | 10 | 100 | 150 | 1.986e-05 | 3-Sensitivity |  | 0 | 1 | 1 | 01/Untitled_54
01/Untitled_15 | 16:32 | 750 | 100 | 100 | 150 | 1.986e-05 | 3-Sensitivity |  | 0 | 1 | 1 | 01/Untitled_55
01/Untitled_16 | 16:32 | 750 | 0.01 | 100 | 150 | 1.986e-05 | 1- Full well |  | 0 | 1 | 1 | 01/Untitled_56
01/Untitled_17 | 16:32 | 750 | 0.1 | 100 | 150 | 1.986e-05 | 1- Full well |  | 0 | 1 | 1 | 01/Untitled_57
01/Untitled_18 | 16:32 | 750 | 1 | 100 | 150 | 1.986e-05 | 1- Full well |  | 0 | 1 | 1 | 01/Untitled_58
01/Untitled_19 | 16:33 | 750 | 10 | 100 | 150 | 1.986e-05 | 1- Full well |  | 0 | 1 | 1 | 01/Untitled_59
01/Untitled_20 | 16:33 | 750 | 100 | 100 | 150 | 1.986e-05 | 1- Full well |  | 0 | 1 | 1 | 01/Untitled_60
01/Untitled_21 | 16:36 | 750 | 0.01 | 100 | 150 | 1.986e-05 | 3-Sensitivity |  | 0 | 0 | 1 | 01/Untitled_41
01/Untitled_22 | 16:36 | 750 | 0.1 | 100 | 150 | 1.986e-05 | 3-Sensitivity |  | 0 | 0 | 1 | 01/Untitled_42
01/Untitled_23 | 16:36 | 750 | 1 | 100 | 150 | 1.986e-05 | 3-Sensitivity |  | 0 | 0 | 1 | 01/Untitled_43
01/Untitled_24 | 16:37 | 750 | 10 | 100 | 150 | 1.986e-05 | 3-Sensitivity |  | 0 | 0 | 1 | 01/Untitled_44
01/Untitled_25 | 16:37 | 750 | 100 | 100 | 150 | 1.986e-05 | 3-Sensitivity |  | 0 | 0 | 1 | 01/Untitled_45
01/Untitled_26 | 16:37 | 750 | 0.01 | 100 | 150 | 1.986e-05 | 1- Full well |  | 0 | 0 | 1 | 01/Untitled_46
01/Untitled_27 | 16:37 | 750 | 0.1 | 100 | 150 | 1.986e-05 | 1- Full well |  | 0 | 0 | 1 | 01/Untitled_47
01/Untitled_28 | 16:37 | 750 | 1 | 100 | 150 | 1.986e-05 | 1- Full well |  | 0 | 0 | 1 | 01/Untitled_48
01/Untitled_29 | 16:38 | 750 | 10 | 100 | 150 | 1.985e-05 | 1- Full well |  | 0 | 0 | 1 | 01/Untitled_49
01/Untitled_30 | 16:38 | 750 | 100 | 100 | 150 | 1.985e-05 | 1- Full well |  | 0 | 0 | 1 | 01/Untitled_50
01/Untitled_31 | 16:40 | 750 | 0.01 | 100 | 150 | 2.002e-05 | 3-Sensitivity |  | 1 | 0 | 1 | 01/Untitled_41
01/Untitled_32 | 16:40 | 750 | 0.1 | 100 | 150 | 2.002e-05 | 3-Sensitivity |  | 1 | 0 | 1 | 01/Untitled_42
01/Untitled_33 | 16:40 | 750 | 1 | 100 | 150 | 2.002e-05 | 3-Sensitivity |  | 1 | 0 | 1 | 01/Untitled_43
01/Untitled_34 | 16:41 | 750 | 10 | 100 | 150 | 2.003e-05 | 3-Sensitivity |  | 1 | 0 | 1 | 01/Untitled_44
01/Untitled_35 | 16:42 | 750 | 100 | 100 | 150 | 2.002e-05 | 3-Sensitivity |  | 1 | 0 | 1 | 01/Untitled_45
01/Untitled_36 | 16:42 | 750 | 0.01 | 100 | 150 | 2.002e-05 | 1- Full well |  | 1 | 0 | 1 | 01/Untitled_46
01/Untitled_37 | 16:42 | 750 | 0.1 | 100 | 150 | 2.002e-05 | 1- Full well |  | 1 | 0 | 1 | 01/Untitled_47
01/Untitled_38 | 16:42 | 750 | 1 | 100 | 150 | 2.002e-05 | 1- Full well |  | 1 | 0 | 1 | 01/Untitled_48
01/Untitled_39 | 16:42 | 750 | 10 | 100 | 150 | 2.002e-05 | 1- Full well |  | 1 | 0 | 1 | 01/Untitled_49
01/Untitled_40 | 16:42 | 750 | 100 | 100 | 150 | 2.002e-05 | 1- Full well |  | 1 | 0 | 1 | 01/Untitled_50
01/Untitled_41 | 16:46 | 750 | 0.01 | 100 | 150 | 6.508e-10 | 3-Sensitivity | Dark | 1 | 0 | 1
01/Untitled_42 | 16:46 | 750 | 0.1 | 100 | 150 | 6.508e-10 | 3-Sensitivity | Dark | 1 | 0 | 1
01/Untitled_43 | 16:46 | 750 | 1 | 100 | 150 | 6.508e-10 | 3-Sensitivity | Dark | 1 | 0 | 1
01/Untitled_44 | 16:46 | 750 | 10 | 100 | 150 | 6.508e-10 | 3-Sensitivity | Dark | 1 | 0 | 1
01/Untitled_45 | 16:46 | 750 | 100 | 100 | 150 | 6.508e-10 | 3-Sensitivity | Dark | 1 | 0 | 1
01/Untitled_46 | 16:46 | 750 | 0.01 | 100 | 150 | 6.508e-10 | 1- Full well | Dark | 1 | 0 | 1
01/Untitled_47 | 16:47 | 750 | 0.1 | 100 | 150 | 6.508e-10 | 1- Full well | Dark | 1 | 0 | 1
01/Untitled_48 | 16:47 | 750 | 1 | 100 | 150 | 6.508e-10 | 1- Full well | Dark | 1 | 0 | 1
01/Untitled_49 | 16:47 | 750 | 10 | 100 | 150 | 6.508e-10 | 1- Full well | Dark | 1 | 0 | 1
01/Untitled_50 | 16:48 | 750 | 100 | 100 | 150 | 6.508e-10 | 1- Full well | Dark | 1 | 0 | 1
01/Untitled_51 | 16:50 | 750 | 0.01 | 100 | 150 | 6.538e-10 | 3-Sensitivity | Dark | 1 | 1 | 1
01/Untitled_52 | 16:50 | 750 | 0.1 | 100 | 150 | 6.538e-10 | 3-Sensitivity | Dark | 1 | 1 | 1
01/Untitled_53 | 16:50 | 750 | 1 | 100 | 150 | 6.538e-10 | 3-Sensitivity | Dark | 1 | 1 | 1
01/Untitled_54 | 16:50 | 750 | 10 | 100 | 150 | 6.538e-10 | 3-Sensitivity | Dark | 1 | 1 | 1
01/Untitled_55 | 16:51 | 750 | 100 | 100 | 150 | 6.538e-10 | 3-Sensitivity | Dark | 1 | 1 | 1
01/Untitled_56 | 16:51 | 750 | 0.01 | 100 | 150 | 6.538e-10 | 1- Full well | Dark | 1 | 1 | 1
01/Untitled_57 | 16:51 | 750 | 0.1 | 100 | 150 | 6.538e-10 | 1- Full well | Dark | 1 | 1 | 1
01/Untitled_58 | 16:51 | 750 | 1 | 100 | 150 | 6.538e-10 | 1- Full well | Dark | 1 | 1 | 1
01/Untitled_59 | 16:51 | 750 | 10 | 100 | 150 | 6.538e-10 | 1- Full well | Dark | 1 | 1 | 1
01/Untitled_60 | 16:51 | 750 | 100 | 100 | 150 | 6.538e-10 | 1- Full well | Dark | 1 | 1 | 1
01/Untitled_61 | 17:05 | 750 | 0.01 | 100 | 150 | 6.538e-10 | 3-Sensitivity | Dark | 1 | 1 | 0
01/Untitled_62 | 17:05 | 750 | 0.1 | 100 | 150 | 6.538e-10 | 3-Sensitivity | Dark | 1 | 1 | 0
01/Untitled_63 | 17:06 | 750 | 1 | 100 | 150 | 6.538e-10 | 3-Sensitivity | Dark | 1 | 1 | 0
01/Untitled_64 | 17:06 | 750 | 10 | 100 | 150 | 6.538e-10 | 3-Sensitivity | Dark | 1 | 1 | 0
01/Untitled_65 | 17:06 | 750 | 100 | 100 | 150 | 6.538e-10 | 3-Sensitivity | Dark | 1 | 1 | 0
01/Untitled_66 | 17:07 | 750 | 0.01 | 100 | 150 | 6.538e-10 | 1- Full well | Dark | 1 | 1 | 0
01/Untitled_67 | 17:07 | 750 | 0.1 | 100 | 150 | 6.538e-10 | 1- Full well | Dark | 1 | 1 | 0
01/Untitled_68 | 17:08 | 750 | 1 | 100 | 150 | 6.538e-10 | 1- Full well | Dark | 1 | 1 | 0
01/Untitled_69 | 17:08 | 750 | 10 | 100 | 150 | 6.538e-10 | 1- Full well | Dark | 1 | 1 | 0
01/Untitled_70 | 17:08 | 750 | 100 | 100 | 150 | 6.538e-10 | 1- Full well | Dark | 1 | 1 | 0
01/Untitled_71 | 17:10 | 750 | 0.01 | 100 | 150 | 6.35e-10 | 3-Sensitivity | Dark | 1 | 0 | 0
01/Untitled_72 | 17:10 | 750 | 0.1 | 100 | 150 | 6.35e-10 | 3-Sensitivity | Dark | 1 | 0 | 0
01/Untitled_73 | 17:10 | 750 | 1 | 100 | 150 | 6.35e-10 | 3-Sensitivity | Dark | 1 | 0 | 0
01/Untitled_74 | 17:10 | 750 | 10 | 100 | 150 | 6.35e-10 | 3-Sensitivity | Dark | 1 | 0 | 0
01/Untitled_75 | 17:11 | 750 | 100 | 100 | 150 | 6.35e-10 | 3-Sensitivity | Dark | 1 | 0 | 0
01/Untitled_76 | 17:11 | 750 | 0.01 | 100 | 150 | 6.35e-10 | 1- Full well | Dark | 1 | 0 | 0
01/Untitled_77 | 17:11 | 750 | 0.1 | 100 | 150 | 6.35e-10 | 1- Full well | Dark | 1 | 0 | 0
01/Untitled_78 | 17:12 | 750 | 1 | 100 | 150 | 6.35e-10 | 1- Full well | Dark | 1 | 0 | 0
01/Untitled_79 | 17:12 | 750 | 10 | 100 | 150 | 6.35e-10 | 1- Full well | Dark | 1 | 0 | 0
01/Untitled_80 | 17:12 | 750 | 100 | 100 | 150 | 6.35e-10 | 1- Full well | Dark | 1 | 0 | 0
01/Untitled_81 | 17:19 | 750 | 0.01 | 100 | 150 | 1.9734e-05 | 3-Sensitivity |  | 1 | 0 | 0 | 01/Untitled_71
01/Untitled_82 | 17:19 | 750 | 0.1 | 100 | 150 | 1.9752e-05 | 3-Sensitivity |  | 1 | 0 | 0 | 01/Untitled_72
01/Untitled_83 | 17:20 | 750 | 1 | 100 | 150 | 1.9758e-05 | 3-Sensitivity |  | 1 | 0 | 0 | 01/Untitled_73
01/Untitled_84 | 17:20 | 750 | 10 | 100 | 150 | 1.9765e-05 | 3-Sensitivity |  | 1 | 0 | 0 | 01/Untitled_74
01/Untitled_85 | 17:20 | 750 | 100 | 100 | 150 | 1.977e-05 | 3-Sensitivity |  | 1 | 0 | 0 | 01/Untitled_75
01/Untitled_86 | 17:21 | 750 | 0.01 | 100 | 150 | 1.981e-05 | 1- Full well |  | 1 | 0 | 0 | 01/Untitled_76
01/Untitled_87 | 17:21 | 750 | 0.1 | 100 | 150 | 1.987e-05 | 1- Full well |  | 1 | 0 | 0 | 01/Untitled_77
01/Untitled_88 | 17:21 | 750 | 1 | 100 | 150 | 1.991e-05 | 1- Full well |  | 1 | 0 | 0 | 01/Untitled_78
01/Untitled_89 | 17:21 | 750 | 10 | 100 | 150 | 1.995e-05 | 1- Full well |  | 1 | 0 | 0 | 01/Untitled_79
01/Untitled_90 | 17:22 | 750 | 100 | 100 | 150 | 1.9805e-05 | 1- Full well |  | 1 | 0 | 0 | 01/Untitled_80
01/Untitled_91 | 17:23 | 750 | 0.01 | 100 | 150 | 1.983e-05 | 3-Sensitivity |  | 1 | 1 | 0 | 01/Untitled_61
01/Untitled_92 | 17:23 | 750 | 0.1 | 100 | 150 | 1.984e-05 | 3-Sensitivity |  | 1 | 1 | 0 | 01/Untitled_62
01/Untitled_93 | 17:23 | 750 | 1 | 100 | 150 | 1.984e-05 | 3-Sensitivity |  | 1 | 1 | 0 | 01/Untitled_63
01/Untitled_94 | 17:24 | 750 | 10 | 100 | 150 | 1.985e-05 | 3-Sensitivity |  | 1 | 1 | 0 | 01/Untitled_64
01/Untitled_95 | 17:24 | 750 | 100 | 100 | 150 | 1.985e-05 | 3-Sensitivity |  | 1 | 1 | 0 | 01/Untitled_65
01/Untitled_96 | 17:25 | 750 | 0.01 | 100 | 150 | 1.987e-05 | 1- Full well |  | 1 | 1 | 0 | 01/Untitled_66
01/Untitled_97 | 17:25 | 750 | 0.1 | 100 | 150 | 1.987e-05 | 1- Full well |  | 1 | 1 | 0 | 01/Untitled_67
01/Untitled_98 | 17:25 | 750 | 1 | 100 | 150 | 1.988e-05 | 1- Full well |  | 1 | 1 | 0 | 01/Untitled_68
01/Untitled_99 | 17:26 | 750 | 10 | 100 | 150 | 1.989e-05 | 1- Full well |  | 1 | 1 | 0 | 01/Untitled_69
01/Untitled_100 | 17:26 | 750 | 100 | 100 | 150 | 1.989e-05 | 1- Full well |  | 1 | 1 | 0 | 01/Untitled_70
02/_1 | 17:30 | 780 | 5 | 100 | 150 | 1.993e-05 | 16bit |  | 1 | 1 | 0 | 02/_121
02/_2 | 17:31 | 780 | 10 | 100 | 150 | 1.994e-05 | 16bit |  | 1 | 1 | 0 | 02/_122
02/_3 | 17:31 | 780 | 20 | 100 | 150 | 1.994e-05 | 16bit |  | 1 | 1 | 0 | 02/_123
02/_4 | 17:32 | 780 | 50 | 100 | 150 | 1.994e-05 | 16bit |  | 1 | 1 | 0 | 02/_124
02/_5 | 17:32 | 780 | 100 | 100 | 150 | 1.995e-05 | 16bit |  | 1 | 1 | 0 | 02/_125
02/_6 | 17:32 | 780 | 200 | 100 | 150 | 1.995e-05 | 16bit |  | 1 | 1 | 0 | 02/_126
02/_7 | 17:33 | 780 | 500 | 50 | 150 | 1.995e-05 | 16bit |  | 1 | 1 | 0 | 02/_127
02/_8 | 17:33 | 780 | 1000 | 20 | 150 | 1.996e-05 | 16bit |  | 1 | 1 | 0 | 02/_128
02/_9 | 17:35 | 780 | 5 | 100 | 150 | 1.997e-05 | 16bit |  | 1 | 0 | 0 | 02/_113
02/_10 | 17:35 | 780 | 10 | 100 | 150 | 1.997e-05 | 16bit |  | 1 | 0 | 0 | 02/_114
02/_11 | 17:35 | 780 | 20 | 100 | 150 | 1.997e-05 | 16bit |  | 1 | 0 | 0 | 02/_115
02/_12 | 17:35 | 780 | 50 | 100 | 150 | 1.997e-05 | 16bit |  | 1 | 0 | 0 | 02/_116
02/_13 | 17:35 | 780 | 100 | 100 | 150 | 1.998e-05 | 16bit |  | 1 | 0 | 0 | 02/_117
02/_14 | 17:36 | 780 | 200 | 100 | 150 | 1.998e-05 | 16bit |  | 1 | 0 | 0 | 02/_118
02/_15 | 17:36 | 780 | 500 | 50 | 150 | 1.999e-05 | 16bit |  | 1 | 0 | 0 | 02/_119
02/_16 | 17:40 | 780 | 1000 | 20 | 150 | 1.999e-05 | 16bit |  | 1 | 0 | 0 | 02/_120
02/_17 | 17:40 | 780 | 5 | 100 | 150 | 1.983e-05 | 16bit |  | 0 | 0 | 0 | 02/_105
02/_18 | 17:41 | 780 | 10 | 100 | 150 | 1.983e-05 | 16bit |  | 0 | 0 | 0 | 02/_106
02/_19 | 17:41 | 780 | 20 | 100 | 150 | 1.983e-05 | 16bit |  | 0 | 0 | 0 | 02/_107
02/_20 | 17:41 | 780 | 50 | 100 | 150 | 1.983e-05 | 16bit |  | 0 | 0 | 0 | 02/_108
02/_21 | 17:42 | 780 | 100 | 100 | 150 | 1.983e-05 | 16bit |  | 0 | 0 | 0 | 02/_109
02/_22 | 17:42 | 780 | 200 | 100 | 150 | 1.983e-05 | 16bit |  | 0 | 0 | 0 | 02/_110
02/_23 | 17:43 | 780 | 500 | 50 | 150 | 1.983e-05 | 16bit |  | 0 | 0 | 0 | 02/_111
02/_24 | 17:43 | 780 | 1000 | 20 | 150 | 1.983e-05 | 16bit |  | 0 | 0 | 0 | 02/_112
02/_25 | 17:46 | 780 | 5 | 100 | 150 | 1.982e-05 | 16bit |  | 0 | 1 | 0 | 02/_97
02/_26 | 17:46 | 780 | 10 | 100 | 150 | 1.982e-05 | 16bit |  | 0 | 1 | 0 | 02/_98
02/_27 | 17:46 | 780 | 20 | 100 | 150 | 1.982e-05 | 16bit |  | 0 | 1 | 0 | 02/_99
02/_28 | 17:46 | 780 | 50 | 100 | 150 | 1.982e-05 | 16bit |  | 0 | 1 | 0 | 02/_100
02/_29 | 17:46 | 780 | 100 | 100 | 150 | 1.982e-05 | 16bit |  | 0 | 1 | 0 | 02/_101
02/_30 | 17:47 | 780 | 200 | 100 | 150 | 1.982e-05 | 16bit |  | 0 | 1 | 0 | 02/_102
02/_31 | 17:47 | 780 | 500 | 50 | 150 | 1.982e-05 | 16bit |  | 0 | 1 | 0 | 02/_103
02/_32 | 17:48 | 780 | 1000 | 20 | 150 | 1.982e-05 | 16bit |  | 0 | 1 | 0 | 02/_104
02/_33 | 17:50 | 1155 | 5 | 100 | 150 | 1.983e-05 | 16bit |  | 0 | 1 | 0 | 02/_89
02/_34 | 17:50 | 1155 | 10 | 100 | 150 | 1.983e-05 | 16bit |  | 0 | 1 | 0 | 02/_90
02/_35 | 17:50 | 1155 | 20 | 100 | 150 | 1.983e-05 | 16bit |  | 0 | 1 | 0 | 02/_91
02/_36 | 17:50 | 1155 | 50 | 100 | 150 | 1.983e-05 | 16bit |  | 0 | 1 | 0 | 02/_92
02/_37 | 17:51 | 1155 | 100 | 100 | 150 | 1.983e-05 | 16bit |  | 0 | 1 | 0 | 02/_93
02/_38 | 17:51 | 1155 | 200 | 100 | 150 | 1.983e-05 | 16bit |  | 0 | 1 | 0 | 02/_94
02/_39 | 17:52 | 1155 | 500 | 50 | 150 | 1.983e-05 | 16bit |  | 0 | 1 | 0 | 02/_95
02/_40 | 17:52 | 1155 | 1000 | 20 | 150 | 1.983e-05 | 16bit |  | 0 | 1 | 0 | 02/_96
02/_41 | 17:54 | 1155 | 5 | 100 | 150 | 1.984e-05 | 16bit |  | 0 | 0 | 0 | 02/_81
02/_42 | 17:54 | 1155 | 10 | 100 | 150 | 1.984e-05 | 16bit |  | 0 | 0 | 0 | 02/_82
02/_43 | 17:54 | 1155 | 20 | 100 | 150 | 1.984e-05 | 16bit |  | 0 | 0 | 0 | 02/_83
02/_44 | 17:55 | 1155 | 50 | 100 | 150 | 1.984e-05 | 16bit |  | 0 | 0 | 0 | 02/_84
02/_45 | 17:55 | 1155 | 100 | 100 | 150 | 1.984e-05 | 16bit |  | 0 | 0 | 0 | 02/_85
02/_46 | 17:55 | 1155 | 200 | 100 | 150 | 1.984e-05 | 16bit |  | 0 | 0 | 0 | 02/_86
02/_47 | 17:55 | 1155 | 500 | 50 | 150 | 1.984e-05 | 16bit |  | 0 | 0 | 0 | 02/_87
02/_48 | 17:56 | 1155 | 1000 | 20 | 150 | 1.984e-05 | 16bit |  | 0 | 0 | 0 | 02/_88
02/_49 | 17:58 | 1155 | 5 | 100 | 150 | 2e-05 | 16bit |  | 1 | 0 | 0 | 02/_73
02/_50 | 17:58 | 1155 | 10 | 100 | 150 | 2e-05 | 16bit |  | 1 | 0 | 0 | 02/_74
02/_51 | 17:58 | 1155 | 20 | 100 | 150 | 2e-05 | 16bit |  | 1 | 0 | 0 | 02/_75
02/_52 | 17:59 | 1155 | 50 | 100 | 150 | 2e-05 | 16bit |  | 1 | 0 | 0 | 02/_76
02/_53 | 17:59 | 1155 | 100 | 100 | 150 | 2e-05 | 16bit |  | 1 | 0 | 0 | 02/_77
02/_54 | 17:59 | 1155 | 200 | 100 | 150 | 2e-05 | 16bit |  | 1 | 0 | 0 | 02/_78
02/_55 | 17:59 | 1155 | 500 | 50 | 150 | 2e-05 | 16bit |  | 1 | 0 | 0 | 02/_79
02/_56 | 18:00 | 1155 | 1000 | 20 | 150 | 2e-05 | 16bit |  | 1 | 0 | 0 | 02/_80
02/_57 | 18:02 | 1155 | 5 | 100 | 150 | 2.001e-05 | 16bit |  | 1 | 1 | 0 | 02/_65
02/_58 | 18:02 | 1155 | 10 | 100 | 150 | 2.001e-05 | 16bit |  | 1 | 1 | 0 | 02/_66
02/_59 | 18:02 | 1155 | 20 | 100 | 150 | 2.001e-05 | 16bit |  | 1 | 1 | 0 | 02/_67
02/_60 | 18:03 | 1155 | 50 | 100 | 150 | 2.001e-05 | 16bit |  | 1 | 1 | 0 | 02/_68
02/_61 | 18:03 | 1155 | 100 | 100 | 150 | 2.001e-05 | 16bit |  | 1 | 1 | 0 | 02/_69
02/_62 | 18:03 | 1155 | 200 | 100 | 150 | 2.001e-05 | 16bit |  | 1 | 1 | 0 | 02/_70
02/_63 | 18:04 | 1155 | 500 | 50 | 150 | 2.001e-05 | 16bit |  | 1 | 1 | 0 | 02/_71
02/_64 | 18:04 | 1155 | 1000 | 20 | 150 | 2.001e-05 | 16bit |  | 1 | 1 | 0 | 02/_72
02/_65 | 18:07 | 1155 | 5 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 1 | 0
02/_66 | 18:07 | 1155 | 10 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 1 | 0
02/_67 | 18:07 | 1155 | 20 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 1 | 0
02/_68 | 18:07 | 1155 | 50 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 1 | 0
02/_69 | 18:08 | 1155 | 100 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 1 | 0
02/_70 | 18:08 | 1155 | 200 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 1 | 0
02/_71 | 18:09 | 1155 | 500 | 50 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 1 | 0
02/_72 | 18:09 | 1155 | 1000 | 20 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 1 | 0
02/_73 | 18:11 | 1155 | 5 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 0 | 0
02/_74 | 18:11 | 1155 | 10 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 0 | 0
02/_75 | 18:11 | 1155 | 20 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 0 | 0
02/_76 | 18:12 | 1155 | 50 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 0 | 0
02/_77 | 18:12 | 1155 | 100 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 0 | 0
02/_78 | 18:12 | 1155 | 200 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 0 | 0
02/_79 | 18:12 | 1155 | 500 | 50 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 0 | 0
02/_80 | 18:13 | 1155 | 1000 | 20 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 0 | 0
02/_81 | 18:14 | 1155 | 5 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 0 | 0
02/_82 | 18:15 | 1155 | 10 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 0 | 0
02/_83 | 18:15 | 1155 | 20 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 0 | 0
02/_84 | 18:15 | 1155 | 50 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 0 | 0
02/_85 | 18:15 | 1155 | 100 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 0 | 0
02/_86 | 18:16 | 1155 | 200 | 50 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 0 | 0
02/_87 | 18:16 | 1155 | 500 | 20 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 0 | 0
02/_88 | 18:16 | 1155 | 1000 | 10 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 0 | 0
02/_89 | 18:18 | 1155 | 5 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 1 | 0
02/_90 | 18:18 | 1155 | 10 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 1 | 0
02/_91 | 18:18 | 1155 | 20 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 1 | 0
02/_92 | 18:18 | 1155 | 50 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 1 | 0
02/_93 | 18:18 | 1155 | 100 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 1 | 0
02/_94 | 18:19 | 1155 | 200 | 50 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 1 | 0
02/_95 | 18:19 | 1155 | 500 | 20 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 1 | 0
02/_96 | 18:19 | 1155 | 1000 | 10 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 1 | 0
02/_97 | 18:21 | 780 | 5 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 1 | 0
02/_98 | 18:21 | 780 | 10 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 1 | 0
02/_99 | 18:21 | 780 | 20 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 1 | 0
02/_100 | 18:21 | 780 | 50 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 1 | 0
02/_101 | 18:21 | 780 | 100 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 1 | 0
02/_102 | 18:21 | 780 | 200 | 50 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 1 | 0
02/_103 | 18:22 | 780 | 500 | 20 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 1 | 0
02/_104 | 18:22 | 780 | 1000 | 10 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 1 | 0
02/_105 | 18:23 | 780 | 5 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 0 | 0
02/_106 | 18:23 | 780 | 10 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 0 | 0
02/_107 | 18:24 | 780 | 20 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 0 | 0
02/_108 | 18:24 | 780 | 50 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 0 | 0
02/_109 | 18:24 | 780 | 100 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 0 | 0
02/_110 | 18:24 | 780 | 200 | 50 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 0 | 0
02/_111 | 18:24 | 780 | 500 | 20 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 0 | 0
02/_112 | 18:25 | 780 | 1000 | 10 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 0 | 0 | 0
02/_113 | 18:26 | 780 | 5 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 0 | 0
02/_114 | 18:26 | 780 | 10 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 0 | 0
02/_115 | 18:26 | 780 | 20 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 0 | 0
02/_116 | 18:26 | 780 | 50 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 0 | 0
02/_117 | 18:26 | 780 | 100 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 0 | 0
02/_118 | 18:27 | 780 | 200 | 50 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 0 | 0
02/_119 | 18:27 | 780 | 500 | 20 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 0 | 0
02/_120 | 18:28 | 780 | 1000 | 10 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 0 | 0
02/_121 | 18:29 | 780 | 5 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 1 | 0
02/_122 | 18:29 | 780 | 10 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 1 | 0
02/_123 | 18:29 | 780 | 20 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 1 | 0
02/_124 | 18:30 | 780 | 50 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 1 | 0
02/_125 | 18:30 | 780 | 100 | 100 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 1 | 0
02/_126 | 18:30 | 780 | 200 | 50 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 1 | 0
02/_127 | 18:30 | 780 | 500 | 20 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 1 | 0
02/_128 | 18:30 | 780 | 1000 | 10 | 150 | -1e-09 | 16bit | Dark | 1 | 1 | 0