## Sheet1
folder | time | Grating position | exposure time [ms] | frames | Grating ln/mm | Detector current [A] | Gain | Type | Window | Dark file
1/_1
2/_1 | 16:25 | 950 | 5 | 1000 | 150 | 2.019e-05 | 16bit | Cal | Old | 2/_19
2/_2 | 16:33 | 950 | 10 | 500 | 150 | 2.018e-05 | 16bit | Cal | Old | 2/_20
2/_3 | 16:36 | 950 | 20 | 250 | 150 | 2.018e-05 | 16bit | Cal | Old | 2/_21
2/_4 | 16:39 | 950 | 50 | 200 | 150 | 2.018e-05 | 16bit | Cal | Old | 2/_22
2/_5 | 16:40 | 950 | 100 | 200 | 150 | 2.018e-05 | 16bit | Cal | Old | 2/_23
2/_6 | 16:40 | 950 | 200 | 100 | 150 | 2.018e-05 | 16bit | Cal | Old | 2/_24
2/_7 | 16:41 | 950 | 500 | 50 | 150 | 2.018e-05 | 16bit | Cal | Old | 2/_25
2/_8 | 16:42 | 950 | 0.02 | 1000 | 150 | 2.018e-05 | Sensitivy | Cal | Old | 2/_26
2/_9 | 16:47 | 950 | 1 | 1000 | 150 | 2.018e-05 | Sensitivy | Cal | Old | 2/_18
2/_10 | 16:50 | 950 | 5 | 1000 | 150 | 2.018e-05 | Sensitivy | Cal | Old | 2/_14
2/_11 | 16:52 | 950 | 0.1 | 1000 | 150 | 2.018e-05 | Sensitivy | Cal | Old | 2/_15
2/_12 | 16:53 | 950 | 10 | 200 | 150 | 2.018e-05 | Sensitivy | Cal | Old | 2/_16
2/_13 | 16:55 | 950 | 20 | 200 | 150 | 2.018e-05 | Sensitivy | Cal | Old | 2/_17
2/_14 | 17:15 | 950 | 5 | 100 | 150 | 2.018e-05 | Sensitivity | Dark
2/_15 | 17:18 | 950 | 0.1 | 100 | 150 | 2.018e-05 | Sensitivity | Dark
2/_16 | 17:19 | 950 | 10 | 20 | 150 | 2.018e-05 | Sensitivity | Dark
2/_17 | 17:19 | 950 | 20 | 20 | 150 | 2.018e-05 | Sensitivity | Dark
2/_18 | 17:19 | 950 | 1 | 20 | 150 | 2.018e-05 | Sensitivity | Dark
2/_19 | 17:20 | 950 | 5 | 100 | 150 | 2.018e-05 | 16bit | Dark
2/_20 | 17:20 | 950 | 10 | 50 | 150 | 2.018e-05 | 16bit | Dark
2/_21 | 17:21 | 950 | 20 | 25 | 150 | 2.018e-05 | 16bit | Dark
2/_22 | 17:21 | 950 | 50 | 20 | 150 | 2.018e-05 | 16bit | Dark
2/_23 | 17:22 | 950 | 100 | 20 | 150 | 2.018e-05 | 16bit | Dark
2/_24 | 17:23 | 950 | 200 | 10 | 150 | 2.018e-05 | 16bit | Dark
2/_25 | 17:23 | 950 | 500 | 5 | 150 | 2.018e-05 | 16bit | Dark
2/_26 | 17:24 | 950 | 0.02 | 100 | 150 | 2.018e-05 | 16bit | Dark
3/_Untitled1 |  | 950 | [5 empty] | H lamp
3/_Untitled2 | 17:44 | 950 | 0.01 | 1000 | 150 | 2.017e-05 | 16bit |  | New | 3/_Untitled7
3/_Untitled3 | 17:47 | 950 | 0.1 | 1000 | 150 | 2.017e-05 | 16bit |  | New | 3/_Untitled8
3/_Untitled4 | 17:50 | 950 | 1 | 1000 | 150 | 2.017e-05 | 16bit |  | New | 3/_Untitled9
3/_Untitled5 | 17:52 | 950 | 10 | 200 | 150 | 2.017e-05 | 16bit |  | New | 3/_Untitled10
3/_Untitled6 | 17:53 | 950 | 100 | 100 | 150 | 2.017e-05 | 16bit |  | New | 3/_Untitled11
3/_Untitled7 |  | 950 | 0.01 | 100 | 150 | 2.017e-05 | 16bit | Dark
3/_Untitled8 |  | 950 | 0.1 | 100 | 150 | 2.017e-05 | 16bit | Dark
3/_Untitled9 |  | 950 | 1 | 100 | 150 | 2.017e-05 | 16bit | Dark
3/_Untitled10 |  | 950 | 10 | 20 | 150 | 2.017e-05 | 16bit | Dark
3/_Untitled11 |  | 950 | 100 | 10 | 150 | 2.017e-05 | 16bit | Dark