## Sheet1
folder | time | Grating position | exposure time [ms] | frames | Grating ln/mm | Detector current [A] | Gain | Type | filter | shuttter | Dark file
1/Untitled_1 | 11.35 | 950 | 100 |  |  |  |  | H lamp | no | open
2/Untitled_1 | 11:45 | 950 | 0.01 | 1000 | 150 | 1.991e-05 | 16bit | Cal | no | open | 2/Untitled_10
2/Untitled_2 | 12.18 | 950 | 0.01 | 1000 | 150 | 1.5e-05 | 16bit | Cal | no | 7.5 | 2/Untitled_10
2/Untitled_3 | 12:26 | 950 | 0.01 | 1000 | 150 | 1e-05 | 16bit | Cal | no | 10.99 | 2/Untitled_10
2/Untitled_4 | 12:30 | 950 | 0.01 | 1000 | 150 | 5.001e-06 | 16bit | Cal | no | 14.54 | 2/Untitled_10
2/Untitled_5 | 12:34 | 950 | 0.01 | 1000 | 150 | 2.502e-06 | 16bit | Cal | no | 16.07 | 2/Untitled_10
2/Untitled_6 | 12:41 | 950 | 0.01 | 1000 | 150 | 9.998e-07 | 16bit | Cal | no | 18.28 | 2/Untitled_10
2/Untitled_7 | 12:44 | 950 | 0.01 | 1000 | 150 | 4.995e-07 | 16bit | Cal | no | 19.1 | 2/Untitled_10
2/Untitled_8 | 12:48 | 950 | 0.01 | 1000 | 150 | 2.499e-07 | 16bit | Cal | no | 19.51 | 2/Untitled_10
2/Untitled_9 | 12:51 | 950 | 0.01 | 1000 | 150 | 9.99e-08 | 16bit | Cal | no | 20.01 | 2/Untitled_10
2/Untitled_10 | 12:56 | 950 | 0.01 | 1000 | 150 | 1.06e-09 | 16bit | Dark | no
3/Untitled_1 | 12:56 | 950 | 0.01 | 1000 | 150 | 1.06e-09 | 16bit | Dark | no